ООО «Управляющая компания Заря»ИНН 7702070139, КПП 770201001, ОГРН 1027700132195129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 6

АКТ № 47

о заливе помещения

Москва7 сентября 2026 г.

Комиссия в составе: председатель главный инженер А. В. Кузнецов, члены комиссии мастер участка К. А. Смирнов, слесарь-сантехник Д. С. Орлов, в присутствии собственника помещения Иванова Мария Константиновна, собственника квартиры № 47 Петров Сергей Николаевич произвела осмотр помещения по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, кв. 43.

Осмотром установлено, что 06.09.2026 в 21:40 произошёл залив помещения из вышерасположенной квартиры (квартира № 47).

Причина залива: в квартире № 47 сорвана гибкая подводка к смесителю на кухне.

Адрес помещения:г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, кв. 43

Этаж, площадь:7 этаж, 54,3 м²

Собственник:Иванова Мария Константиновна, выписка из ЕГРН от 12.03.2019, +7 916 120-45-10

Дата и время залива:06.09.2026 в 21:40

Заявка в аварийную службу:06.09.2026 в 21:55, № 2026-1187

Дата и время осмотра:07.09.2026 в 09:30

Квартира-источник:№ 47, Петров Сергей Николаевич

| № | Помещение | Что повреждено | Характер повреждения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кухня | натяжной потолок | провис, скопление воды, требуется демонтаж | 9,4 м² |
| 2 | кухня | обои на стенах | отслоение и жёлтые разводы по двум стенам | 12,6 м² |
| 3 | коридор | потолок | жёлтые разводы, вздутие штукатурного слоя | 5,1 м² |
| 4 | коридор | ламинат | вздутие замковых соединений по всей площади | 7,8 м² |

Всего зафиксировано 4 повреждения в 2 помещениях, общая площадь повреждённых поверхностей 34,9 м².

Приложения: фотографии повреждений — 12 листов.

Акт составлен в двух экземплярах: один передан собственнику помещения, второй остаётся у исполнителя (пункт 152 Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354).

Председатель комиссии

главный инженер

КузнецовА. В. Кузнецов

Член комиссии

мастер участка

СмирновК. А. Смирнов

Член комиссии

слесарь-сантехник

ОрловД. С. Орлов

Собственник помещения

экземпляр акта получил(а)

КонстантиновнаИванова Мария Константиновна

Собственник квартиры № 47

с актом ознакомлен(а)

НиколаевичПетров Сергей Николаевич